                                                                         УТВЕРЖДАЮ:__________(С.Г.Евсеева)      
Директор МБОУ №17 

«Начальная школа – детский сад» 

 г. Калуги
«20» мая  2016г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№  1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта 

Школа






(объект социальной инфраструктуры: жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные учреждения и т.п.)

1.2. Адрес объекта _248022, г. Калуга, ул. Привокзальная, дом 10а

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей,         667,2 кв.м

- часть здания ____-______ этажей (или на _____-______ этаже), ___-______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9828 кв.м

1.4. Год постройки здания  1972 год, последнего капитального ремонта  2000 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  июль - август 2016 года___, 
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №17  «Начальная школа – детский сад» г.Калуги, МБОУ №17 «Начальная школа – детский сад» г.Калуги
7. Юридический адрес организации (учреждения) _248022, г. Калуга, улица Привокзальная, дом 10а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)__Управление образования города Калуги.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты_248000,  город Калуга, улица Дзержинского, д. 53.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)        образование
2.2 Виды оказываемых услуг ведения образовательной деятельности
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте,  на дому 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети


2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха  да 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  140
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Маршрут №20: Калуга – ст. Калуга 2;

Маршрут №22: Калуга – п. Аненки  – ст. Калуга 2;
Маршрут №30: Калуга 1 – ст. Калуга 2
при движении гражданина от автобусной остановки «ст. Калуга 2» необходимо перейти на  ул. Привокзальная  и двигаться  по тротуару к зданию
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  300  м

3.2.2 время движения (пешком)  5  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	 ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ВНД


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, О. С,)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-И (Г, О. С)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-И (Г, О. С)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-И (Г, О. С)

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДП-И (Г, О. С)

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	 ДП-И (Г, О. С)


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

В МБОУ №17 «Начальная школа – детский сад» г. Калуги  состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.
4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Необходим ремонт дорожного покрытия 

	2
	Вход (входы) в здание
	Необходимо оборудовать пандус

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Замена линолеума в холле второго  этажа

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	 Ремонт текущий 

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Ремонт текущий

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Нет тротуара по пути движения к школе

	8
	Все зоны и участки


	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  декабрь 2016 г     в рамках исполнения  плана по обеспечению доступности объекта МБОУ №17  «Начальная школа – детский сад» г. Калуги
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

 доступно в полном объеме.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

 1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
3. Согласование с собственником объекта.
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
http://www.shcola-sad17.umi.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» мая  2016 г.,

2. Акта обследования объекта: №  1  от «17»  мая 2016 г.

3. Решения Комиссии   от «17» мая  2016 г.
